## Обород ПС
"Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Тюмень, ул. Муравленко
Жилой дом
N п.п. | Наименование (проект) | Примеч. | По проектной спецификации | Ед. Изм. | Кол-во по расчету | Подвал | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | 4 этаж | 5 этаж | 6 этаж | 7 этаж | 8 этаж | 9 этаж | 10 этаж | 11 этаж | 12 этаж | 13 этаж | 14 этаж | 15 этаж | 16 этаж | 17 этаж | 18 этаж | 19 этаж | 20 этаж | 21 этаж | 22 этаж | 23 этаж | 24 этаж | тех эт
Пожарная сигнализация
(секция 1)
1 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный Рубеж-2ОП прот. R3 | шт. |  | шт. | 2 | 2
2 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x7 БР | шт. |  | шт. | 2 | 1 | [24 empty] | 1
3 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x7 БР | шт. |  | шт. | 1 | 1
4 | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x12 | шт. |  | шт | 0
5 | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x40 | шт. |  | шт. | 1 | 1
6 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64 прот. R3 | шт. |  | шт. | 184 | 67 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
7 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый ИП 101-29-PR прот. R3 | шт. |  | шт. | 230 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
8 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот. R3 | шт. |  | шт. | 30 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Устройство дистанционного пуска «Пуск дымоудаления» УДП 513-11-R3 | шт. |  | шт. | 30 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения» УДП 513-11-R3 | шт. |  | шт. | 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Извещатель пожарный автономный ИП 212-142 | шт. |  | шт. | 437 |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
12 | Адресная метка на 4 линии АМ-4 прот. R3 | шт. |  | шт. | 9 | 2 | [24 empty] | 7
13 | Оповещатель звуковой, 12В. МАРС -12-3П | шт. |  | шт. | 55 | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
14 | Адресный релейный модуль РМ-1С прот. R3 | шт. |  | шт. | 7 | [25 empty] | 7
15 | Адресный релейный модуль РМ-4 прот. R3 | шт. |  | шт. | 4 | 3 | [24 empty] | 1
16 | Адресный релейный модуль с контролем целостности це-пи РМ-4К прот. R3 | шт. |  | шт. | 7 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
17 | Модуль управления клапаном дымоудаления и огнезащиты МДУ-1 прот. R3 | шт. |  | шт. | 77 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7
18 | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 | шт. |  | шт. | 1 | 1
19 | Модуль интерфейсный ИМ-1 прот. R3 | шт. |  | шт. | 1 | 1
20 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. |  | шт. | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Модуль сопряжения МС-1 | шт. |  | шт. | 1 | 1
22 | Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот. R3 | шт. |  | шт. | 1 | 1
23 | Считыватель накладной CP-Z2L | шт. |  | шт. | 1 | 1
24 | Брелок Em-Marine IL-07EBW | шт. |  | шт. | 1 | 1
25 | Передатчик-коммуникатор RS-201TF-RR | шт. |  | шт. | 1 | 1
26 | Аккумуляторная батарея 7 Ач PTK-BATTERY 12-7 | шт. |  | шт. | 6 | 4 | [24 empty] | 2
27 | Аккумуляторная батарея 12 Ач PTK-BATTERY 12-18 | шт. |  | шт. | 0
28 | Аккумуляторная батарея 40 Ач PTK-BATTERY 12-40 | шт. |  | шт. | 2 | 2
Линейная часть
29 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | м.п. |  | м.п. | 2076.5 | 263.7 |  | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 25.7
30 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | м.п. |  | м.п. | 474.7 | 60.7 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
31 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 мм2 | м.п. |  | м.п. | 126 |  |  | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25
32 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 мм2 | м.п. |  | м.п. | 0
33 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | м.п. |  | м.п. | 232.8 |  | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7
34 | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 мм2 | м.п. |  | м.п. | 0
35 | U/UTP Cat 5E PVC 4х2х0,51 | м.п. |  | м.п. | 10 | 10
36 | Штроба | м.п. |  | м.п. | 672.9 |  | 17.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5
37 | Труба гофрированная ПВХ с зондом Ø 20 | м.п. |  | м.п. | 524.3 | 454.3 | 60.2 | [23 empty] | 9.8
38 | Коробка разветвительная УК-2П | шт. |  | шт | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
39 | Коробка распаечная с эластичными мембранными вводами 80х80х50 030-031 | шт. |  | шт | 77 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7
40 | Клеммная колодка на 12 пар | шт. |  | шт | 77 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7
41 | Кабель-канал 10*15 | м.п. |  | м.п. | 233 |  | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
42 | Кабель-канал 60*40 | м.п. |  | м.п. | 8 | 8
43 | Труба гладкая самозатухающая ПВХ Ø 40 | м.п. |  | м.п. | 96 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
(секция 2)
1 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный Рубеж-2ОП прот. R3 | шт. |  | шт. | 2 | 2 | [17 empty] | Тех эт
2 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x7 БР | шт. |  | шт. | 2 | 1 | [17 empty] | 1
3 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x7 БР | шт. |  | шт. | 1 | 1
4 | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x12 | шт. |  | шт | 0
5 | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x40 | шт. |  | шт. | 1 | 1
6 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64 прот. R3 | шт. |  | шт. | 173 | 91 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
7 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый ИП 101-29-PR прот. R3 | шт. |  | шт. | 160 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
8 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот. R3 | шт. |  | шт. | 21 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Устройство дистанционного пуска «Пуск дымоудаления» УДП 513-11-R3 | шт. |  | шт. | 21 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения» УДП 513-11-R3 | шт. |  | шт. | 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Извещатель пожарный автономный ИП 212-142 | шт. |  | шт. | 352 |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
12 | Адресная метка на 4 линии АМ-4 прот. R3 | шт. |  | шт. | 7 | [18 empty] | 7
13 | Оповещатель звуковой, 12В. МАРС -12-3П | шт. |  | шт. | 42 | 9 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
14 | Адресный релейный модуль РМ-1С прот. R3 | шт. |  | шт | 7 | [18 empty] | 7
15 | Адресный релейный модуль РМ-4 прот. R3 | шт. |  | шт | 2 | 1 | [17 empty] | 1
16 | Адресный релейный модуль с контролем целостности це-пи РМ-4К прот. R3 | шт. |  | шт. | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
17 | Модуль управления клапаном дымоудаления и огнезащиты МДУ-1 прот. R3 | шт. |  | шт. | 56 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7
18 | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 | шт. |  | шт. | 1 | 1
19 | Модуль интерфейсный ИМ-1 прот. R3 | шт. |  | шт. | 1 | 1
20 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. |  | шт. | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | Модуль сопряжения МС-1 | шт. |  | шт. | 0
22 | Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот. R3 | шт. |  | шт. | 0
23 | Считыватель накладной CP-Z2L | шт. |  | шт. | 1 | 1
24 | Брелок Em-Marine IL-07EBW | шт. |  | шт. | 1 | 1
25 | Передатчик-коммуникатор RS-201TF-RR | шт. |  | шт. | 1 | 1
26 | Аккумуляторная батарея 7 Ач PTK-BATTERY 12-7 | шт. |  | шт. | 6 | 4 | [17 empty] | 2
27 | Аккумуляторная батарея 12 Ач PTK-BATTERY 12-18 | шт. |  | шт. | 0
28 | Аккумуляторная батарея 40 Ач PTK-BATTERY 12-40 | шт. |  | шт. | 2 | 2
Линейная часть
29 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | м.п. |  | м.п. | 1250.1 | 274 |  | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | 21.7
30 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | м.п. |  | м.п. | 422.32 | 90.8 |  | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72
31 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 мм2 | м.п. |  | м.п. | 75.99 |  |  | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47
32 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 мм2 | м.п. |  | м.п. | 0
33 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | м.п. |  | м.п. | 215 | 51 |  | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25
34 | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 мм2 | м.п. |  | м.п. | 0
35 | U/UTP Cat 5E PVC 4х2х0,51 | м.п. |  | м.п. | 10 | 10
36 | Штроба | м.п. |  | м.п. | 565.1 |  | 13.1 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5
37 | Труба гофрированная ПВХ с зондом Ø 20 | м.п. |  | м.п. | 410.4 | 394.2 | [17 empty] | 16.2
38 | Коробка разветвительная УК-2П | шт. |  | шт | 46 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
39 | Коробка распаечная с эластичными мембранными вводами 80х80х50 030-031 | шт. |  | шт | 56 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7
40 | Клеммная колодка на 12 пар | шт. |  | шт | 56 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7
41 | Кабель-канал 10*15 | м.п. |  | м.п. | 164 |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
42 | Кабель-канал 60*40 | м.п. |  | м.п. | 8 | 8
43 | Труба гладкая самозатухающая ПВХ Ø 40 | м.п. |  | м.п. | 68 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Нежелые помещения (помещение офисов 1 и 2 секции)
1 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64 прот. R3 | шт. |  | шт. | 31 |  | 31
2 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. |  | шт. | 2 |  | 2
3 | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения» УДП 513-11-R3 | шт. |  | шт. | 7 |  | 7
4 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот. R3 | шт. |  | шт. | 9 |  | 9
5 | Оповещатель звуковой, 12В. МАРС -12-3П | шт. |  | шт. | 13 |  | 13
Линейная часть
6 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | м.п. |  | м.п. | 261.7 |  | 261.7
7 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | м.п. |  | м.п. | 150.8 |  | 150.8
8 | Труба гофрированная d=20 мм (с зондом,) | м.п. |  | м.п. | 389.5 |  | 389.5
Автоматизация дымоудаления и пожаротушения
(секция 1)
1 | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 | шт. |  | шт. | 69 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Коробка разветвительная УК-2П | шт. |  | шт. | 46 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Линейная часть
3 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | м.п. |  | м.п. | 361 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16
4 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 мм2 | м.п. |  | м.п. | 255.6 | 6.1 |  | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 51.7
5 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м.п. |  | м.п. | 255.6 | 6.1 |  | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 51.7
6 | Штроба | м.п. |  | м.п. | 195.5 |  |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
7 | Труба гофрированная d=20 мм (с зондом,) | м.п. |  | м.п. | 121.7 | 5.7 | [24 empty] | 116
(секция 2)
1 | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 | шт. |  | шт. | 48 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Тех эт
2 | Коробка разветвительная УК-2П | шт. |  | шт. | 32 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Линейная часть
3 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | м.п. |  | м.п. | 251 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11
4 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 мм2 | м.п. |  | м.п. | 207.78 | 4.6 |  | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 57.1
5 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м.п. |  | м.п. | 207.78 | 4.6 |  | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 57.1
6 | Штроба | м.п. |  | м.п. | 124.8 |  |  | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
7 | Труба гофрированная d=20 мм (с зондом,) | м.п. |  | м.п. | 132.5 | 4.2 | [17 empty] | 128.3

## Линейная часть ПС, СОУЭ
1 блок секция | [13 empty] | 2 блок секция
|  |  | Этаж |  |  | Линейная часть | опуск к извещателям, 0,4м | Опуски к ручным изв.,, 2,2 м. | Опуски к прибору ППК, 2,5м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал 10*15 |  |  |  | Этаж |  |  | Линейная часть | опуск к извещателям, 0,4м | Опуски к ручным изв.,, 2,2 м. | Опуски к прибору ППК, 2,5м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал 10*15
Типовой этаж | Шлейф 1 | ПС | Линия (АЛС) № 1 | с 2 по 9 этаж | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 64.6 | 6.4 | 6.6 | 2.5 | 80.1 |  | 28.5 | 10 | Типовой этаж | Шлейф 1 | ПС | Линия (АЛС) № 1 | с 2 по 9 этаж | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 45.3 | 7.6 | 6.6 | 2.5 | 62 |  | 34.5 | 10
с 2 по 24 | Шлейф 2 |  | Линия (АЛС) № 1 | С 10 эт по 17 эт | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 64.6 | 6.4 | 6.6 |  | 77.6 |  |  |  | с 2 по 17 эт | Шлейф 2 |  | Линия (АЛС) № 1 | С 10 эт по 17 эт | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 45.3 | 7.6 | 6.6 |  | 59.5
| Шлейф 3 |  | Линия (АЛС) № 2 | С 18 эт по 24 этаж | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 64.6 | 6.4 | 6.6 |  | 77.6 | [13 empty] | 0
| РМ-4К (1-линия) | СОУЭ | с 2 эт- по 5 эт | Оповещение | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 61.2 | 3.2 |  | 6 | 70.4 |  |  |  |  | РМ-4К (1-линия) | СОУЭ | с 2 эт- по 5 эт | Оповещение | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 72 | 3.2 |  | 6 | 81.2
| РМ-4К(1-линия) |  | с 6 эт- по 9 эт | Оповещение | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 61.2 | 3.2 |  | 6 | 70.4 |  |  |  |  | РМ-4К(1-линия) |  | с 6 эт- по 9 эт | Оповещение | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 72 | 3.2 |  | 6 | 81.2
| РМ-4К(1-линия) |  | с 10 эт- по 13 эт | Оповещение | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 61.2 | 3.2 |  | 6 | 70.4 |  |  |  |  | РМ-4К(1-линия) |  | с 10 эт- по 13 эт | Оповещение | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 72 | 3.2 |  | 6 | 81.2
| РМ-4К(1-линия) |  | с 14 эт- по 17 эт | Оповещение | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 61.2 | 3.2 |  | 6 | 70.4 |  |  |  |  | РМ-4К(1-линия) |  | с 14 эт- по 17 эт | Оповещение | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 72 | 3.2 |  | 6 | 81.2
| РМ-4К(1-линия) |  | с 18 эт- по 21 эт | Оповещение | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 61.2 | 3.2 |  | 6 | 70.4 |  |  |  |  | РМ-4К(1-линия) |  | с 17эт- по Чердак | Оповещение | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 4.8 | 0.4 |  | 1.5 | 6.7
| РМ-4К(2-линия) |  | с 22 эт- по Чердак | Оповещение | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 53.25 | 2.8 |  | 6 | 62.05 | 2
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 1787.3 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 954.5
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 |  | 414.05 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 |  | 331.5
[8 empty] | Штроба |  | 655.5 | [11 empty] | Штроба |  | 552
[8 empty] | Кабель-канал 10*15 |  | 230 | [11 empty] | Кабель-канал 10*15 |  | 160
[8 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 2 | [11 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 0
[6 empty] | Линейная часть | опуск к извещателям, 0,4м | Опуски к ручным изв.,, 2,2 м. | Опуски к прибору ППК, 1,5м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал 10*15 | [6 empty] | Линейная часть | опуск к извещателям, 0,4м | Опуски к ручным изв.,, 2,2 м. | Опуски к прибору ППК, 1,5м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал 10*15
Чердак(маш.отд) | Линия (АЛС) № 2 | ПС |  | Чердак | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 16.2 | 3.6 | 4.4 | 1.5 | 25.7 | 16.2 |  |  | Чердак(маш.отд) | Линия (АЛС) № 2 | ПС | Линия (АЛС) № 2 | Чердак | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 12.15 | 3.6 | 4.4 | 1.5 | 21.65 | 16.2
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 25.7 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 21.65
[8 empty] | Штроба |  | 0 | [11 empty] | Штроба |  | 0
[8 empty] | Кабель-канал 10*15 |  | 0 | [11 empty] | Кабель-канал 10*15 |  | 0
[8 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 16.2 | [11 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 16.2
Подвал | [5 empty] | Линейная часть | опуск к извещателям, 0,4м | Опуски к ручным изв.,, 2,2 м. | Опуски к прибору ППК, 2,5м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал 10*15 | Подвал | [5 empty] | Линейная часть | опуск к извещателям, 0,4м | Опуски к ручным изв.,, 2,2 м. | Опуски к прибору ППК, 2,5м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал 10*15
| Шлейф 1 | ПС | Линия (АЛС) № 2 | Помещения подвала | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 196.75 | 27.2 | 37.2 | 2.5 | 263.65 | 233.95 |  |  |  | Шлейф 1 | ПС | Линия (АЛС) № 2 | Помещения подвала | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 217.05 | 36.8 | 17.6 | 2.5 | 273.95 | 234.65
| Шлейф 2 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Шлейф 2 | [8 empty] | 0 | 0
| РМ-4К (1-линия) | СОУЭ | BIAS | Оповещение подвала | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 55 | 3.2 |  | 2.5 | 60.7 | 55 |  |  |  | РМ-4К (1-линия) | СОУЭ | BIAS | Оповещение подвала | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 52.3 | 2 |  | 2.5 | 56.8 | 55
[15 empty] | РМ-4К (2-линия) | СОУЭ | BIAS | Оповещение подвала | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 29.85 | 1.6 |  | 2.5 | 33.95 | 32
| линия обвязки в подвале |  |  | узел приборов в подвале | U/UTP Cat 5E PVC 4х2х0,51 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | линия обвязки в подвале |  |  | узел приборов в подвале | U/UTP Cat 5E PVC 4х2х0,51 | 10 |  |  |  | 10
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 263.65 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 273.95
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 |  | 60.7 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 |  | 90.75
[8 empty] | U/UTP Cat 5E PVC 4х2х0,51 |  | 10 | [11 empty] | U/UTP Cat 5E PVC 4х2х0,51 |  | 10
[8 empty] | Штроба |  | 0 | [11 empty] | Штроба |  | 0
[8 empty] | Кабель-канал 10*15 |  | 0 | [11 empty] | Кабель-канал 10*15 |  | 0
[8 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 288.95 | [11 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 321.65
[6 empty] | Линейная часть | опуск к извещателям, 0,4м | Опуски к ручным изв., кнопкам, 2,2м. | Опуски к прибору , 1,5м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал 10*15 | [6 empty] | Линейная часть | опуск к извещателям, 0,4м | Опуски к ручным изв., кнопкам, 2,2м. | Опуски к прибору , 1,5м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал 10*15
1-й этаж . Офисы | Линия (АЛС) № 2 | ПС | Офис + МОП |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 84.2 | 6.4 | 15.4 | 2.5 | 108.5 | 100 | 17.4 | 3 | 1-й этаж . Офисы | Линия (АЛС) № 2 | ПС | Офис + МОП |  | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 124.05 | 6.8 | 19.8 | 2.5 | 153.15 | 143.85 | 13.1 | 4
Секция 1 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | Секция 2 | [9 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| РМ-4К (1-линия) | СОУЭ | BIAS | Звук.опв. | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 65.3 | 2.4 |  | 2.5 | 70.2 | 67.8 |  |  |  | РМ-4К (1-линия) | СОУЭ | BIAS | Звук.опв. | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 | 75.3 | 2.8 |  | 2.5 | 80.6 | 77.8
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 108.5 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 153.15
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 |  | 70.2 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 |  | 80.6
[8 empty] | Штроба |  | 17.4 | [11 empty] | Штроба |  | 13.1
[8 empty] | Кабель-канал |  | 3 | [11 empty] | Кабель-канал |  | 4
[8 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 167.8 | [11 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 221.65
[6 empty] | Линейная часть | опуск к приборам + 0,5 м на расключение |  | Опуски к прибору ППК, 2,5м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал 60*40 | [6 empty] | Линейная часть | опуск к приборам + 0,5 м на расключение |  | Опуски к прибору ППК, 2,5м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал 60*40
Общие дом | 1 стояк (с подвала по 9 эт , линия прибор № 1 | Линия Интерфейса | ПС | Связь | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 43.5 | 5.5 |  | 2.5 | 51.5 | 16.5 |  | 8 | Общие дом | 1 стояк (с подвала по 9 эт , линия прибор № 3 | Линия Интерфейса | ПС | Связь | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 31.5 | 5 |  | 2.5 | 39 | 4.5 |  | 8
| 2 стояк (с подвала по 17 эт , линия прибор № 1 | Линия Интерфейса |  | Связь | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 67.5 | 5 |  | 2.5 | 75 | 16.5 |  |  |  | 2 стояк (с подвала по 17 эт , линия прибор № 3 | Линия Интерфейса |  | Связь | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 55.5 | 5 |  | 2.5 | 63 | 4.5
| 3 стояк (с подвала по Чердак , линия прибор № 2 | Линия Интерфейса |  | Связь | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 91.5 | 12.5 |  | 2.5 | 106.5 | 16.5 |  |  |  | 3 стояк (с подвала по Чердак , линия прибор № 4 | Линия Интерфейса |  | Связь | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 58.5 | 1 |  | 2.5 | 62 | 4.5
1 секция | [13 empty] | 2 секция | Интерфейс с 1 секции |  | ПС | Связь | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 45 | 1 |  | 5 | 51 | 49
| 1 стояк (с маш. Отд по 2 эт ) | Линия питания |  | питание | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 74 | 3 |  | 2.5 | 79.5 | 5 |  |  |  | 1 стояк (с маш. Отд по 2 эт ) | Линия питания |  | питание | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 51 | 3 |  | 2.5 | 56.5 | 5
| 2 стояк | Линия питания |  | питание | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 41 | 3 |  | 2.5 | 46.5 | 5 |  |  |  | 2 стояк | Линия питания |  | питание | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 15 | 2 |  | 2.5 | 19.5 | 5
[8 empty] | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  | 233 | [11 empty] | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  | 215
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  | 126 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  | 76
[8 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 59.5 | [11 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 72.5
[8 empty] | Кабель-канал 60*40 |  | 8 | [11 empty] | Кабель-канал 60*40 |  | 8
[9 empty] | ИТОГ | 1 Секция | [12 empty] | ИТОГ | 2 Секция
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 2185.15 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 1403.25
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 |  | 544.95 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 |  | 502.85
[8 empty] | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  | 233 | [11 empty] | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  | 215
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  | 126 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  | 76
[8 empty] | U/UTP Cat 5E PVC 4х2х0,51 |  | 10 | [11 empty] | U/UTP Cat 5E PVC 4х2х0,51 |  | 10
[8 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 534.45 | [11 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 632
[8 empty] | Штроба |  | 672.9 | [11 empty] | Штроба |  | 565.1
[8 empty] | Кабель-канал 60*40 |  | 8 | [11 empty] | Кабель-канал 60*40 |  | 8
[8 empty] | Кабель-канал 10*15 |  | 233 | [11 empty] | Кабель-канал 10*15 |  | 164
Note on I3: Автор: Опуск 2,2 м на кнопки
Note on M3: Автор: Штроба на один эт
Note on N3: Автор: 5 квартир на этаже ( количество на 1 этаж)
Note on Z3: Автор: Опуск 2,2 м на кнопки
Note on AD3: Автор: Штроба на один эт
Note on AE3: Автор: 5 квартир на этаже ( количество на 1 этаж)
Note on I4: Автор: Опуск 2,2 м на кнопки
Note on Z4: Автор: Опуск 2,2 м на кнопки
Note on I5: Автор: Опуск 2,2 м на кнопки
Note on H6: Автор: 8 сирен - с 2 эт по 5 эт ( 2 шт на 1 этаже)
Note on Y6: Автор: 8 сирен - с 2 эт по 5 эт ( 2 шт на 1 этаже)
Note on H7: Автор: 8 сирен - с 6 эт по 9 эт ( 2 шт на 1 этаже)
Note on Y7: Автор: 8 сирен - с 6 эт по 9 эт ( 2 шт на 1 этаже)
Note on H8: Автор: 8 сирен - с 10 эт по 13 эт ( 2 шт на 1 этаже)
Note on Y8: Автор: 8 сирен - с 10 эт по 13 эт ( 2 шт на 1 этаже)
Note on H9: Автор: 8 сирен - с 14 эт по 17 эт ( 2 шт на 1 этаже)
Note on Y9: Автор: 8 сирен - с 14 эт по 17 эт ( 2 шт на 1 этаже)
Note on H10: Автор: 8 сирен - с 18 эт по 21 эт ( 2 шт на 1 этаже)
Note on Y10: Автор: 8 сирен - с 18 эт по 21 эт ( 2 шт на 1 этаже)
Note on H11: Автор: 8 сирен - с22 эт по Чердак ( 2 шт на 1 этаже , на чердаке - 1 шт )
Note on H19: Автор: датчики + МДУ
Note on Y19: Автор: датчики + МДУ
Note on H30: Автор: 0,4*68=27,2 количество датчиков 68 шт.
Note on I30: Автор: Опуски на кнопки ( ИПР, УДП)
Note on Y30: Автор: 0,4*92=36,8 количество датчиков 92 шт.
Note on Z30: Автор: Опуски на кнопки ( ИПР, УДП)
Note on H32: Автор: 8 сирен в подвале
Note on Y32: Автор: 4 сирены на этой линии
Note on I47: Автор: Опуск 2,2 м - 7 шт (кнопки) ИПР, УДП
Note on M47: Автор: помещения МОП + Колясочная
Note on N47: Автор: в помещении МОП
Note on X47: Автор: 34,8 - от прибора по подвалу
Note on Z47: Автор: Опуск 2,2 м - 9 шт (кнопки) ИПР, УДП
Note on AD47: Автор: помещения МОП + Колясочная
Note on AE47: Автор: в помещении МОП
Note on G50: Автор: 12,2 м по подвалу
Note on X50: Автор: 20,4 м по подвалу
Note on N61: Автор: Дл обвязки приборов в подвале
Note on AE61: Автор: Дл обвязки приборов в подвале

## Линейная часть АОВ АПТ
1 блок секция | [13 empty] | 2 блок секция
[6 empty] | Линейная часть | опуск к клапану + 0,4 (0,5)на расключение | Опуски кнопкам, 2,2 м. | Опуски к прибору ППК, 1,5 (2,5) м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал | [6 empty] | Линейная часть | опуск к клапану + 0,4 (0,5)на расключение | Опуски кнопкам, 2,2 м. | Опуски к прибору ППК, 1,5 (2,5) м | ИТОГО, м | Труба гофр. Ø 20 | Штроба | Кабель-канал
|  | АОВ | управ. ОЗК 1 | цоколь | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 5.7 | 0.4 |  |  | 6.1 | 5.7 |  |  |  |  | АОВ | управ. ОЗК 1 | цоколь | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 4.2 | 0.4 |  |  | 4.6 | 4.2
|  |  | питание ОЗК 1 | цоколь | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 5.7 | 0.4 |  |  | 6.1 | 5.7 | [5 empty] | питание ОЗК 1 | цоколь | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 4.2 | 0.4 |  |  | 4.6 | 4.2
[10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | управ. кл. ДУ | с 2-24эт. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 1 | 0.4 |  |  | 1.4 | [6 empty] | управ. кл. ДУ | с 2-17эт. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 1 | 0.4 |  |  | 1.4
|  |  | управ. кл. ПД 1 | с 2-24эт. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 1 | 0.4 | 2.2 |  | 3.6 | [6 empty] | управ. кл. ПД 1 | с 2-17эт. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 1 | 0.4 | 2.2 |  | 3.6
|  |  | управ. кл. ПД 3 | с 2-24эт. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 1 | 0.4 | 2.2 |  | 3.6 | [6 empty] | управ. кл. ПД 4 | с 2-17эт. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 1 | 0.4 | 2.2 |  | 3.6
|  |  | питание кл. ДУ | с 2-24эт. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 1 | 0.4 |  |  | 1.4 | [6 empty] | питание кл. ДУ | с 2-17эт. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 1 | 0.4 |  |  | 1.4
|  |  | питание кл. ПД 1 | с 2-24эт. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 1 | 0.4 | 2.2 |  | 3.6 | [6 empty] | питание кл. ПД 1 | с 2-17эт. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 1 | 0.4 | 2.2 |  | 3.6
|  |  | питание кл. ПД 3 | с 2-24эт. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 1 | 0.4 | 2.2 |  | 3.6 | [6 empty] | питание кл. ПД 4 | с 2-17эт. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 1 | 0.4 | 2.2 |  | 3.6
| шлейф |  | Охранный извещатель | с 2-24эт. | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 13.8 | 1.2 |  |  | 15 |  | 8.5 |  |  | шлейф |  | Охранный извещатель | с 2-17эт. | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 13.8 | 1.2 |  |  | 15 |  | 7.8
|  |  | Линия ДПЛС приборов | тех. этаж. | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 12.5 | 3.5 |  |  | 16 | 12.5 | [5 empty] | Линия ДПЛС приборов | тех. этаж. | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 | 7.5 | 3.5 |  |  | 11 | 7.5
|  |  | управ. кл. ДУ | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 4.7 | 0.4 |  |  | 5.1 | 4.7 | [5 empty] | управ. кл. ДУ | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 7.8 | 0.4 |  |  | 8.2 | 7.8
|  |  | управ. кл. ПД (1) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 5.8 | 0.4 | 2.2 |  | 8.4 | 8 | [5 empty] | управ. кл. ПД (2) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 6.7 | 0.4 | 2.2 |  | 9.3 | 8.9
|  |  | управ. кл. ПД (3.1) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 5.2 | 0.4 | 2.2 |  | 7.8 | 7.4 | [5 empty] | управ. кл. ПД (4.1) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 4.8 | 0.4 | 2.2 |  | 7.4 | 7
|  |  | управ. кл. ПД (3.2) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 5 | 0.4 | 2.2 |  | 7.6 | 7.2 | [5 empty] | управ. кл. ПД (4.2) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 4.6 | 0.4 | 2.2 |  | 7.2 | 6.8
|  |  | управ. кл. ПД (5) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 5.8 | 0.4 | 2.2 |  | 8.4 | 8 | [5 empty] | управ. кл. ПД (7) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 3.2 | 0.4 | 2.2 |  | 5.8 | 5.4
|  |  | управ. кл. ПД (6) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 3.7 | 0.4 | 2.2 |  | 6.3 | 5.9 | [5 empty] | управ. кл. ПД (8) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 4.2 | 0.4 | 2.2 |  | 6.8 | 6.4
|  |  | управ. кл. ПД (9) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 5.5 | 0.4 | 2.2 |  | 8.1 | 7.7 | [5 empty] | управ. кл. ПД (10) | тех. этаж. | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 9.8 | 0.4 | 2.2 |  | 12.4 | 12
|  |  | питание кл. ДУ | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 4.7 | 0.4 |  |  | 5.1 | 4.7 | [5 empty] | питание кл. ДУ | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 7.8 | 0.4 |  |  | 8.2 | 7.8
|  |  | питание кл. ПД (1) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 5.8 | 0.4 | 2.2 |  | 8.4 | 8 | [5 empty] | питание кл. ПД (2) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 6.7 | 0.4 | 2.2 |  | 9.3 | 8.9
|  |  | питание кл. ПД (3.1) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 5.2 | 0.4 | 2.2 |  | 7.8 | 7.4 | [5 empty] | питание кл. ПД (4.1) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 4.8 | 0.4 | 2.2 |  | 7.4 | 7
|  |  | питание кл. ПД (3.2) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 5 | 0.4 | 2.2 |  | 7.6 | 7.2 | [5 empty] | питание кл. ПД (4.2) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 4.6 | 0.4 | 2.2 |  | 7.2 | 6.8
|  |  | питание кл. ПД (5) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 5.8 | 0.4 | 2.2 |  | 8.4 | 8 | [5 empty] | питание кл. ПД (7) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 3.2 | 0.4 | 2.2 |  | 5.8 | 5.4
|  |  | питание кл. ПД (6) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 3.7 | 0.4 | 2.2 |  | 6.3 | 5.9 | [5 empty] | питание кл. ПД (8) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 4.2 | 0.4 | 2.2 |  | 6.8 | 6.4
|  |  | питание кл. ПД (9) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 5.5 | 0.4 | 2.2 |  | 8.1 | 7.7 | [5 empty] | питание кл. ПД (10) | тех. этаж. | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 9.8 | 0.4 | 2.2 |  | 12.4 | 12
[10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 8
| шлейф | АПТ | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | шлейф | АПТ | [7 empty] | 0
| шлейф | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | шлейф | [8 empty] | 0
| шлейф | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | шлейф | [8 empty] | 0
| шлейф | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | шлейф | [8 empty] | 0
| шлейф | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | шлейф | [8 empty] | 0
[8 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 361 | [11 empty] | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 мм2 |  | 251
[8 empty] | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,2 |  | 255.6 | [11 empty] | КПС нг(А)-FRLS 2х2х0,75 |  | 207.9
[8 empty] | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | 255.6 | [11 empty] | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | 207.9
[8 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 121.7 | [11 empty] | Труба гофр. Ø 20 |  | 132.5
[8 empty] | Штроба |  | 195.5 | [11 empty] | Штроба |  | 124.8
Note on T7: линия от кдл до сп4 (ДУ)
Note on T8: Линия кдл до сп4 (ПП 2)
Note on T9: Линия кдл до сп4 (ПП 4)
Note on T10: линия от кдл до шкафов (тех этаж)
Note on I16: опуск к клапану ПД
Note on Y16: опуск к клапану ПД
Note on I17: опуск к клапану ПД
Note on Y17: опуск к клапану ПД
Note on I19: опуск к клапану ПД
Note on Y19: опуск к клапану ПД
Note on I20: опуск к клапану ПД
Note on Y20: опуск к клапану ПД
Note on K21: Автор: на 1 эт
Note on H23: 0.5 м на расключение - 7 шт 0,5*7=3,5
Note on X23: 0.5 м на расключение - 7 шт 0,5*7=3,5
Note on I25: опуск а клапану ПД
Note on Y25: опуск а клапану ПД
Note on I26: опуск а клапану ПД
Note on Y26: опуск а клапану ПД
Note on I27: опуск а клапану ПД
Note on Y27: опуск а клапану ПД
Note on I28: опуск а клапану ПД
Note on Y28: опуск а клапану ПД
Note on I29: опуск а клапану ПД
Note on Y29: опуск а клапану ПД
Note on I30: опуск а клапану ПД
Note on Y30: опуск а клапану ПД
Note on I32: опуск а клапану ПД
Note on Y32: опуск а клапану ПД
Note on I33: опуск а клапану ПД
Note on Y33: опуск а клапану ПД
Note on I34: опуск а клапану ПД
Note on Y34: опуск а клапану ПД
Note on I35: опуск а клапану ПД
Note on Y35: опуск а клапану ПД
Note on I36: опуск а клапану ПД
Note on Y36: опуск а клапану ПД
Note on I37: опуск а клапану ПД
Note on Y37: опуск а клапану ПД

## Крепёж
"Многоквартирный жилой дом" по адресу: г. Тюмень, ул. Муравленко
( объект)
Ведомость объемов работ и материалов
Монтаж системы пожарной сигнализации, автоматического оповещения о пожаре, автоматического управления системой дымоудаления и подпора воздуха в лифтовые шахты, установку пусковых кнопок в шкафы ПК с выводом на станцию пожаротушения
№ | № п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость на ед., в т.ч. НДС, руб. | Стоимость всего, в т.ч. НДС, руб. | Разъяснение крепежа
Субподрядные работы
Жилая часть
Раздел 1. Установка оборудования
1 | 1 | Дюбель-саморез распорный 6*40 | шт | 1160 |  | 0 | 4шт на один прибор, 290*4=1160
Раздел 2. Установка блоков питания и шкафов
2 | 1 | Дюбель-саморез распорный 6*40 | шт | 32 |  | 0 | 4шт на один прибор, 8*4=32
Раздел 3. Установка извещателей и оповещателей ПС автоматических дымовых, тепловых, звуковых
3 | 1 | Дюбель-саморез распорный 6*40 | шт | 3856 |  | 0 | Монтаж извещителя/оповещателя: 2 дюбель-самореза на 1 извещатель/оповещатель. Итого:2шт*1928 извещателя/оповещателя= 3856шт
Раздел 4. Установка реле, ключей, кнопок и др. (для клапанов ДУ и пож.насосов)
4 | 1 | Дюбель-саморез распорный 6*40 | шт | 282 |  | 0 | Монтаж бокса для кнопок и автоматов.: 2 дюбель-самореза на 1 прибор. Итого: 2шт* 141 реле, ключей, кнопок и др.=282шт
Раздел 5. Прокладка и затягивание проводов
5 | 1 | Перфолента шир. 20 (25 м) | м.п. | 2179.92 |  | 0 | Монтажные работы по прокладке открытым способом по стене : 0,1 м перфоленты на каждое соединение (4 соединения на 1м) Итого: 0,1м.п.*4*5449,8м.п.=2179,92 м.п.
| 2 | Дюбель гвоздь (6*40) | шт | 43598.4 |  | 0 | Монтажные работы по прокладке открытым способом по стене: 2 дюбель-гвоздя на 1 крепление перфоленты: Итого: 2*4*5449,8м.п.=43598 шт
Раздел 6. Прокладка кабель-канала, трубы, гофро трубы
6 | 1 | Дюбель гвоздь 6*40 | шт | 826 |  | 0 | Монтаж пластикового короба: 2 дюбель-гвоздя на 2 крепления на 1м пластикового короба. Итого: 2шт*413=826 шт
| 2 | Хомут Ø25 с анкером | шт | 328 |  | 0 | Для крепления трубы (стояк): 2шт на 1 м Итого: 2шт*164=328шт
Крепление гофры
| 3 | Клемная колодка ЗВИ-5 12пар | шт | 133 |  | 0 | Крепеж коробок : 1 клемная колодка на 1 коробку Итого: 1шт*133=133шт
| 4 | Соединитель гофры д=20 | шт | 31.56 | 0 | 0 | 1 шт на каждые 50 м. Итого: 1578/50 = 32шт
| 5 | Изолента 15*20 м. | шт | 7.89 | 0 | 0 | 1 шт на 200 м гофры. Итого: 1578/200= 8 шт
| 6 | DIN рейка | п.м. | 23.4 | 0 | 0 | 60 см. На 1 щит ( приборы на этажах и в подвале ). Итого: 0,6*39 = 23,4 м
Крепеж Din рейки
| 7 | Болт 6*25 | шт | 156 | 0 | 0 | 2 крепежа на 1 дин-рейку на каждом этаже Итого: 2шт*1*78 = 156 шт
| 8 | Гайка 6*25 | шт | 156 | 0 | 0 | 2 крепежа на 1 дин-рейку на каждом этаже Итого: 2шт*1*78 = 156 шт
Раздел 7. Штробление стен
7 | 1 | Диски (алмазные) для штробления стен д.125 | шт | 46.74 | 0 | 0 | 3 диска на 100 метров штробы . Итого: 1558 /100 *3 шт=47 шт
ИТОГО СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖА: | [5 empty] | 0
Норма расход, увелечение расхода в связи с браком |  |  |  |  | 10% | 0
ИТОГО СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖА: | [5 empty] | 0
в т.ч. НДС 20%: | [5 empty] | 0
Согласовано:
Инженер ПТО ООО "Сибстройальянс"__________________________
Руководитель проекта
ООО "Специализированный застройщик "Меридиан Констракшн Тюмень "__________________